## ОА
Объект исследования в ОА | Показатель | Объект исследования | Диапазон определения | НД на методику
Вода сточная, очищенная сточная, питьевая, природная подземная и поверхностная | Водородный показатель (pH) | Вода сточная, питьевая, природная | (1,0 – 12,0) ед. pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (ФР.1.31.2018.30110)
Вода питьевая, природная (в т.ч. поверхностная и из подземных источников водоснабжения), сточная (в т.ч. производственная, промышленная, очищенная, талая, ливневая, хозяйственно-бытовая), горячего водоснабжения | Температура | Вода питьевая, природная, сточная | (минус 3,0 – плюс 98,0) °С | Руководство по эксплуатации электронного термометра HI 98509 Checktemp 1
Вода питьевая, природная, сточная | Цветность | Вода питьевая, природная, сточная | (1 – 500) градусы цветности | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (ФР.1.31.2007.03807) фотометрический метод
Вода питьевая, бассейнов, природная поверхностная (для поверхностных вод суши только в случае аварийных ситуаций), природная подземная, сточная (в т.ч. производственная, промышленная, очищенная, талая, ливневая, хозяйственно-бытовая) | Мутность (по формазину) | Вода питьевая, природная, сточная | (1,0 – 100) ЕМФ (ЕМ/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (ФР.1.31.2019.34789)
Вода природная (подземная и поверхностная), в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения, питьевая Вода природная (подземная, поверхностная), сточная (производственная, хозяйственно–бытовая, ливневая, очищенная) | Жесткость | Вода питьевая, природная, сточная | (0,1 – 50,0) °Ж | ГОСТ 31954- 2012 Метод А
Вода природная (подземная, поверхностная), сточная (производственная, хозяйственно–бытовая, ливневая, очищенная) | Взвешенные вещества | Вода природная, сточная | (3,0 – 5000) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (ФР.1.31.2016.25280)
Вода питьевая, природная пресная (поверхностная и подземная, в т.ч. источники водоснабжения), сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) | Сухой остаток | Вода питьевая, природная, сточная | (1,0 – 35000) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (ФР.1.31.2015.21954)
Вода питьевая, природная пресная (в т.ч. поверхностная и из подземных источников водоснабжения), сточная производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная, техническая | Химическое потребление кислорода (ХПК) | Вода питьевая, природная, сточная | (10,0 – 100) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.210-2005 Метод А (ФР.1.31.2013.15836)
|  | Вода питьевая, природная, сточная | (100 – 30000) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.210-2005 Метод Б (ФР.1.31.2013.15836)
Вода поверхностная пресная, подземная (грунтовая), питьевая, сточная, очищенная сточная | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Биохимическое потребление кислорода (БПКполн.) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,5 – 1000) мгО2/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (ФР.1.31.2007.03436) Амперометрический метод
Вода питьевая, природная (в т.ч. поверхностная и из подземных источников водоснабжения), сточная (в т.ч. очищенная и ливневая), бассейнов, аквапарков, горячего водоснабжения | Окисляемость перманганатная (перманганатный индекс) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,25 – 100) мгО/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (ФР.1.31.2013.13900)
Вода природная (поверхностная и подземная), сточная (производственная, хозяйственно–бытовая, очищенная) | Растворенный кислород | Вода природная, сточная | (0,05 – 20,0) мг/дм3 | Руководство по эксплуатации анализатор МАРК-302М ВР41.00.000РЭ
Вода питьевая, природная (в т.ч. минеральная), сточная | Аммоний | Вода питьевая, природная, сточная | (0,5 – 5000) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (ФР.1.31.2013.14076)
| Кальций |  | (0,5 – 5000) мг/дм3
| Барий |  | (0,1 – 10) мг/дм3
| Стронций |  | (0,25 – 50) мг/дм3
| Магний |  | (0,25 – 2500) мг/дм3
| Натрий |  | (0,5 – 5000) мг/дм3
| Калий |  | (0,5 – 5000) мг/дм3
| Литий |  | (0,015 – 2) мг/дм3
Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения, сточная | Щелочность общая | Вода питьевая, природная, сточная | (0,1 – 100) ммоль/дм3 | ГОСТ 31957-2012 Метод А1
| Щелочность свободная | Вода питьевая, природная, сточная | (0,1 – 100) ммоль/дм3
Природная, сточная вода | Азот общий | Вода природная, сточная | (1,0 – 200) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.206-04 (ФР.1.31.2007.03806)
Питьевая, природная вода | Фосфор общий (минеральный и органический фосфор) | Вода питьевая, природная | (0,05 – 10) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.165-2000 (ФР.1.31.2009.06203)
Сточная вода |  | Вода сточная | (0,1 – 100) мг/дм3
Вода природная (поверхностная и подземная), питьевая (в том числе расфасованная), сточная | Хром общий | Вода питьевая, природная, сточная | (0,025 – 25) мг/дм3 | ГОСТ 31956-2012 Метод А
| Хром шестивалентный (хром (VI)) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,025 – 25) мг/дм3
| Хром трехвалентный (хром (III)) (расчетная) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,025 – 25) мг/дм3
Природная, сточная вода | Жиры | Вода природная, сточная | (0,5 – 50) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.122-97 (ФР.1.31.2014.18108)
Питьевая, природная вода | Ортофосфаты (фосфат-ионы) | Вода питьевая, природная | (0,05-100) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 (ФР.1.31.2016.22975)
Сточная вода |  | Вода сточная | (0,1-500) мг/дм3
Питьевая, природная вода | Ортофосфаты (фосфат-ионы) (в пересч. на фосфор)/Фосфор ортофосфатов (фосфат-ионов) (расчетная) | Вода питьевая, природная | (0,016-32,6) мг/дм3
Сточная вода |  | Вода сточная | (0,03-163) мг/дм3
Питьевая, природная вода | Полифосфаты | Вода питьевая, природная | (0,05-100) мг/дм3
Сточная вода |  | Вода сточная | (0,1-100) мг/дм3
Питьевая вода | Неионогенные поверхностно-активные вещества (СПАВ неионогенные) | Вода питьевая | (0,5 – 10) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.194-2003 (ФР.1.31.2007.03803)
Природная, сточная вода |  | Вода сточная, природная | (0,5 – 100) мг/дм3
Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкость | Бромиды (бромид-ион, бром) | Вода питьевая | (0,04-0,4) мг/дм3 | МУК 4.1.2587-10
Питьевая, природная, сточная вода | Трилон Б | Вода питьевая, природная, сточная | (0,5-100) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.153-99 (ФР.1.31.2022.43688)
Питьевая, природная, сточная вода | Бор | Вода питьевая, природная, сточная | (0,05-5,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (ФР.1.31.2005.01574)
Питьевая, природная (поверхностная), сточная вода | Кремний | Вода питьевая, природная, сточная | (0,5-16,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 (ФР.1.31.2014.18114)
| Кремнекислота (в пересчете на кремний) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,5-16,0) мг/дм3
Питьевая, природная, сточная вода | Нитрит-ионы | Вода питьевая, природная, сточная | (0,005-5,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.26-95 (ФР.1.31.2015.19763)
Питьевая, природная, сточная вода | Нитрит-ион (в пересч. на азот)/Азот нитритов (расчетная) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,002-1,5) мг/дм3
Питьевая вода, природная вода (подземная и поверхностная, в том числе морская вода), очищенная и неочищенная сточная вода | Ацетон | Вода питьевая, природная, сточная | (0,1 – 500) мг/дм3 | МУ 09-23/053 (ФР.1.31.2023.46031)
| Бензол | Вода питьевая, природная, сточная | (0,1 – 500) мг/дм3
| Бутиловый спирт (бутанол-1) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,1 – 500) мг/дм3
| Вторбутиловый спирт (бутанол-2) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,1 – 500) мг/дм3
| Изопропиловый спирт (пропанол-2) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,1 – 500) мг/дм3
| Метиловый спирт (метанол) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,1 – 500) мг/дм3
| Пропиловый спирт (пропанол-1) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,1 – 500) мг/дм3
| Толуол | Вода питьевая, природная, сточная | (0,1 – 500) мг/дм3
| Этиловый спирт (этанол) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,1 – 500) мг/дм3
| Сумма летучих органических соединений (сумма ЛОС) (расчетная) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,1 – 500) мг/дм3
Вода питьевая, природная (поверхностная и подземная), в т.ч. вода источников питьевого водоснабжения, сточная | Гидрокарбонат-ион (расчетная) | Вода питьевая, природная, сточная | (6,1 – 6100) мг/дм3 | ГОСТ 31957-2012 п. 5.5.5
| Карбонат-ион (расчетная) | Вода питьевая, природная, сточная | (6,0 – 6000) мг/дм3
Вода питьевая, природная (в т.ч. морская), сточная | Нефтепродукты | Вода питьевая, природная, сточная | (0,005 – 50) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (ФР.1.31.2012.13169)
Вода питьевая | АПАВ | Вода питьевая | (0,025 – 10) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (ФР.1.31.2014.17189)
Вода природная сточная |  | Вода природная, сточная | (0,025 – 100) мг/дм3
Вода питьевая, природная, сточная | Фенолы общие | Вода питьевая, природная, сточная | (0,0005 – 25,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (ФР.1.31.2006.02371)
| Фенол (гидроксибензол) | Вода питьевая, природная, сточная
| Фенолы летучие | Вода питьевая, природная, сточная
Вода питьевая и источников хозяйственно-питьевого водоснабжения | Цианид-ион | Вода питьевая | (0,01 – 2,5) мг/дм3 (с разбавлением) | ГОСТ 31863
Питьевая, природная, сточная вода | Роданид-ионы (роданиды) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,02-200) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.156-99 (ФР.1.31.2001.00340)
Питьевая вода | Аммиак и аммоний-ионы | Вода питьевая | (0,1-100) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 (ФР.1.31.2022.43523)
| Аммонийный азот (расчетная) | Вода питьевая | (0,08-77,6) мг/дм3
Природная, сточная вода | Аммиак и аммоний-ионы | Вода природная, сточная | (0,1-10000) мг/дм3
| Аммонийный азот (расчетная) | Вода природная, сточная | (0,08-7760) мг/дм3
Вода природная, сточная | Алюминий | Вода природная, сточная | (0,02 – 10) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)
| Барий |  | (0,025 – 20,0) мг/дм3
| Железо |  | (0,05 – 20,0) мг/дм3
| Кадмий |  | (0,0002 – 0,02) мг/дм3
| Кобальт |  | (0,0025 – 1,0) мг/дм3
| Литий |  | (0,002 – 0,3) мг/дм3
| Марганец |  | (0,002 – 10,0) мг/дм3
| Медь |  | (0,001 – 1,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 (ФР.1.31.2013.16682)
| Молибден |  | (0,001 – 1,0) мг/дм3
| Мышьяк |  | (0,005 – 1,0) мг/дм3
| Никель |  | (0,005 – 1,0) мг/дм3
| Свинец |  | (0,002 – 1,0) мг/дм3
| Селен |  | (0,002 – 1,0) мг/дм3
| Серебро |  | (0,005 – 0,5) мг/дм3
| Стронций |  | (0,001 – 70) мг/дм3
| Титан |  | (0,02 – 1,0) мг/дм3
| Хром |  | (0,0025 – 20,0) мг/дм3
| Цинк |  | (0,005 – 10,0) мг/дм3
Вода природная, сточная, питьевая | Ртуть | Вода питьевая, природная, сточная | (0,01 – 1,0) мкг/дм3 | М 01-43-2006 (ФР.1.31.2012.13493)
Вода природная (поверхностная, подземная, морская), питьевая | Бенз(а)пирен | Вода питьевая, природная, морская | (0,0005 – 0,5) мкг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 (ФР.1.31.2006.02395) схема А
Вода сточная |  | Вода сточная | (0,002 – 0,5) мкг/дм3
Вода питьевая | Формальдегид | Вода питьевая | (0,02 – 5) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 (ФР.1.31.2018.31085)
Вода природная поверхностная и подземная, сточная, в т.ч. очищенная |  | Вода природная, сточная | (0,02-10) мг/дм3
Вода природная, питьевая, в т.ч. природные минеральные воды, сточные | Хлорид–ионы | Вода питьевая, природная, сточная | (0,5 – 20000) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (ФР.1.31.2018.29956)
| Нитрит–ионы |  | (0,2 – 100) мг/дм3
| Сульфат–ионы |  | (0,5 – 20000) мг/дм3
| Нитрат–ионы |  | (0,2 – 500) мг/дм3
| Фторид–ионы |  | (0,1 – 25,0) мг/дм3
| Фосфат–ионы (в форме растворенных ортофосфатов) |  | (0,25 – 100,0) мг/дм3
| Фосфат-ион (в пересч. на фосфор)/Фосфор фосфатов (расчетная) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,03-32,6) мг/дм3
Вода питьевая, морская | Серебро | Вода питьевая, морская | (0,0005 – 5) мг/дм3 | ГОСТ Р 57162
| Мышьяк |  | (0,005 – 5) мг/дм3
| Висмут |  | (0,005 – 10) мг/дм3
| Кадмий |  | (0,0001 – 5) мг/дм3
| Кобальт |  | (0,002 – 5) мг/дм3
| Медь |  | (0,001 – 5) мг/дм3
| Железо |  | (0,04 – 25) мг/дм3
| Молибден |  | (0,001 – 20) мг/дм3
| Никель |  | (0,005 – 5) мг/дм3
| Свинец |  | (0,002 – 5) мг/дм3
| Сурьма |  | (0,005 – 10) мг/дм3
| Селен |  | (0,002 – 5) мг/дм3
| Титан |  | (0,1 – 50) мг/дм3
| Цинк |  | (0,001 – 50) мг/дм3
| Марганец |  | (0,001–5) мг/дм3
| Алюминий |  | (0,01–10) мг/дм3
| Хром |  | (0,002-10) мг/дм3
| Олово |  | (0,005–10) мг/дм3
| Барий |  | (0,01-20) мг/дм3
| Бериллий |  | (0,0001-0,2) мг/дм3
Вода питьевая, природная, сточная | Сероводород, гидросульфид-ионы, сульфид-ионы суммарно (в пересчете на сульфид-ион) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,002 – 10) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (ФР.1.31.2020.36861)
Вода питьевая, природная, сточная | Общий хлор (остаточный активный хлор) | Вода питьевая, природная, сточная | (0,05 – 1000) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (ФР.1.31.2018.29769)
Питьевая вода | Хлор остаточный суммарный | Вода питьевая | (0,1-35) мг/дм3 | ГОСТ 18190-72 пп. 2, 3, 4
| Хлор остаточный свободный | Вода питьевая | (0,03-35) мг/дм3
| Хлор остаточный связанный (хлораминовый) (расчетная) | Вода питьевая | (0,03-35) мг/дм3
| Хлор свободный | Вода питьевая | (0,03-35) мг/дм3
| Монохлорамин | Вода питьевая | (0,03-35) мг/дм3
| Дихлорамин | Вода питьевая | (0,03-35) мг/дм3
| Хлор суммарный остаточный активный (расчетная) | Вода питьевая | (0,03-35) мг/дм3
Питьевая вода, природная вода (подземная и поверхностная, в том числе морская вода), очищенная и неочищенная сточная вода | Бромдихлорметан | Вода питьевая, природная, сточная, морская | (0,0100-3,00) мг/дм3 | МУ 09-23/058 (ФР.1.31.2024.47881)
| Бромоформ | Вода питьевая, природная, сточная, морская | (0,0300-10,0) мг/дм3
| Дибромхлорметан | Вода питьевая, природная, сточная, морская | (0,0100 -3,00) мг/дм3
| Трихлорэтилен | Вода питьевая, природная, сточная, морская | (0,00200-0,60) мг/дм3
| Хлороформ | Вода питьевая, природная, сточная, морская | (0,0200-3,00) мг/дм3
| Четырёххлористый углерод | Вода питьевая, природная, сточная, морская | (0,00070-0,200) мг/дм3
Почва, осадки сточных вод, активный ил, донные отложения | Подвижная форма: | Почва, осадки сточных вод, активный ил, донные отложения |  | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 (ФР.1.31.2014.18538)
| Кадмий |  | (0,050 – 400) мг/кг
| Кобальт |  | (0,5 – 4000) мг/кг
| Марганец |  | (20 – 40000) мг/кг
| Медь |  | (0,5 – 4000) мг/кг
| Никель |  | (2,5 – 4000) мг/кг
| Свинец |  | (1,0 – 4000) мг/кг
| Хром |  | (1,0 – 2000) мг/кг
| Цинк |  | (5,0 – 40000) мг/кг
Валовое содержание:
| Ртуть |  | (0,2–5000,0) мг/кг
| Цинк |  | (5,0 – 40000) мг/кг
| Кобальт |  | (1,0 – 4000) мг/кг
| Марганец |  | (20,0 – 40000) мг/кг
| Медь |  | (2,5 – 4000) мг/кг
| Никель |  | (2,5 – 40000) мг/кг
| Свинец |  | (1,0 – 4000) мг/кг
Почва, грунты, донные отложения | Подвижная форма: |  |  | М-МВИ-80-2008 (ФР.1.31.2013.14150) Метод ААС-ЭТ
| Алюминий | Почва, грунты, донные отложения | (5,0 – 50000) мг/кг
| Кадмий |  | (0,05 – 1000) мг/кг
| Марганец |  | (0,5 – 5000) мг/кг
| Мышьяк |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Никель |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Ртуть |  | (0,005 – 1000) мг/кг
| Свинец |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Хром |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Цинк |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Висмут |  | (5,0 – 1000) мг/кг
| Железо |  | (0,5 – 5000) мг/кг
| Кальций |  | (5,0 – 5000) мг/кг
| Магний |  | (5,0 – 5000) мг/кг
| Молибден |  | (1,0 – 1000) мг/кг
| Олово |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Селен |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Серебро |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Стронций |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Сурьма |  | (5,0 – 1000) мг/кг
| Титан |  | (5,0 – 5000) мг/кг
Валовое содержание:
| Висмут |  | (5,0 – 1000) мг/кг
| Железо |  | (0,50 – 5000) мг/кг
| Кадмий |  | (0,05 – 1000) мг/кг
| Кобальт |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Марганец |  | (0,5 – 5000) мг/кг
| Медь |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Молибден |  | (1,0 – 1000) мг/кг
| Мышьяк |  | (0,05 – 1000) мг/кг
| Никель |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Олово |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Свинец |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Селен |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Серебро |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Стронций |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Сурьма |  | (5,0 – 1000) мг/кг
| Титан |  | (5,0 – 5000) мг/кг
| Хром |  | (0,5 – 1000) мг/кг
| Цинк |  | (0,5 – 1000) мг/кг
Почва, осадки сточных вод, активный ил, донные отложения | Ацетат–ионы | Почва, осадки сточных вод, активный ил, донные отложения | (3,0 –1000) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 (ФР.1.31.2010.07916)
| Нитрат–ионы |  | (3,0 – 10000) мг/кг
| Оксалат–ионы |  | (3,0 – 100) мг/кг
| Сульфат–ионы |  | (3,0 – 20000) мг/кг
| Формиат–ионы |  | (1,0 – 500) мг/кг
| Фосфат–ионы |  | (3,0 – 5000) мг/кг
| Хлорид–ионы |  | (3,0 – 20000) мг/кг
| Фторид–ионы |  | (1,0–100) мг/кг
Почва, грунт (песок) | Нефтепродукты | Почва, грунт | (5,0 – 20000) млн-1 (мг/кг) | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012, ФР.1.31.2012.13170)
Почва | Водородный показатель (pH) солевой вытяжки | Почва | (1,0 – 12,0) ед. pH | ГОСТ 26483
| Водородный показатель (pH) водной вытяжки | Почва | (1,0 - 12,0) ед. pH | ГОСТ 26423
| Удельная электрическая проводимость водной вытяжки при Т= 25 0С | Почва | (0,1 – 99,9) мСм/см
Почва | Плотный остаток водной вытяжки | Почва | (0,1 – 1) % | ГОСТ 26423
Твердые и жидкие отходы, осадки, активный ил, шламы, донные отложения | Водородный показатель (pH) | отходы, осадки, активный ил, шламы, донные отложения | (1,0 - 12,0) ед. pH | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 (ФР.1.31.2005.01764)
Почва, грунт (в т.ч. тепличный), осадки сточных вод, активный ил, донные отложения | Аммоний | почва, грунт, осадки сточных вод, активный ил, донные отложения | (2,0 – 20000) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 (ФР.1.31.2012.13168)
| Калий |  | (2,0 – 20000) мг/кг
| Натрий |  | (2,0 – 20000) мг/кг
| Магний |  | (1,0 – 10000) мг/кг
| Кальций |  | (2,0 – 10000) мг/кг
Почва | Формальдегид | Почва | (0,05 – 5,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05 (ФР.1.31.2007.03823)
Осадки сточных вод, отходы |  | Вода сточная, отходы | (0,05 – 100) мг/кг
Почва | Фенолы летучие | Почва | (0,05 – 4,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 (ФР.1.31.2007.03822)
Осадки сточных вод, отходы |  | Вода сточная | (0,05 – 80,0) мг/кг
Почва, грунт, донные отложения, твердые отходы, осадки сточных вод | Бенз(а)пирен | Почва, грунт, донные отложения, твердые отходы, осадки сточных вод | (0,005 – 2) млн–1 (мг/кг) | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003, схема А (ФР.1.31.2013.14077)
Почва, грунт, донные отложения, ил, отходы производства и потребления | Азот нитритов | Почва, грунт, донные отложения, ил, отходы производства и потребления | (0,037 – 0,56) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 (ФР.1.31.2008.05187)
Почва, грунт, вскрышные и вмещающие породы | Органическое вещество / Гумус | Почва, грунт, вскрышные и вмещающие породы | (0,1 – 15) % | ГОСТ 26213- 2021 п. 6.1
Песчаные грунты | Гранулометрический состав (зерновой): - более 10 мм - 10 -5 мм - 5 – 2 мм - 2 – 1 мм - 1 – 0,5 мм - 0,5 – 0,25 мм - 0,25 – 0,1 мм - менее 0,1 мм | Грунт | (0 - 100) % | ГОСТ 12536 -2014 п. 4.2
Почва | Емкость катионного обмена | Почва | (0,1 – 50) ммоль/100 г | ГОСТ 17.4.4.01 -84 п. 4.1
Почва, грунт, вскрышные и вмещающие породы | Гидролитическая кислотность | Почва, грунт, вскрышные и вмещающие породы | (0,23 - 145) мг-экв/100 г | ГОСТ 26212
Почва | Сумма поглощенных оснований | Почва | (1,0 - 50) ммоль/100 г | ГОСТ 27821
Почва, вскрышные и вмещающие породы | Массовая доля подвижных соединений фосфора | Почва, вскрышные и вмещающие породы | (1,0 - 80) млн-1 (мг/кг) | ГОСТ 26205-91 п.4.2
Почва, вскрышные и вмещающие породы | Подвижные соединения фосфора | Почва, вскрышные и вмещающие породы | (1,0 - 250) млн-1 (мг/кг) | ГОСТ 26204
Почва, вскрышные и вмещающие породы | Подвижная сера | Почва, вскрышные и вмещающие породы | (2,0 - 240) млн - 1 (мг/кг) | ГОСТ 26490
Почва | Карбонат-ионы | Почва | (1 - 50) ммоль/100 г | ГОСТ 26424
| Бикарбонат-ионы | Почва | (1 - 50) ммоль/100 г
Почва | Хлорид-ион | Отходы | (1 - 50) ммоль/100 г | ГОСТ 26425-85 п.1
Отходы производства и потребления | Алюминий | Отходы | (100,0 – 100000) мг/кг | ПНД Ф 16.3.85-17 (ФР.1.31.2016.25161)
| Мышьяк |  | (2,0 – 10000) мг/кг
| Барий |  | (4,0 – 50000) мг/кг
| Кадмий |  | (0,1 – 1000) мг/кг
| Кобальт |  | (2,0 – 10000) мг/кг
| Хром |  | (1,0 – 20000) мг/кг
| Медь |  | (5,0 – 10000) мг/кг
| Литий |  | (0,2 – 2000) мг/кг
| Железо |  | (20,0 – 200000) мг/кг
| Марганец |  | (100,0 – 100000) мг/кг
| Молибден |  | (1,0 – 10000) мг/кг
| Никель |  | (5,0 – 10000) мг/кг
| Свинец |  | (2,0 – 10000) мг/кг
| Стронций |  | (250,0 – 50000) мг/кг
| Титан |  | (5,0 – 50000) мг/кг
| Цинк |  | (100 – 1000000) мг/кг
Твердые и жидкие отходы производства и потребления, шламы, активный ил очистных сооружений | Ртуть | отходы, шламы, активный ил очистных сооружений | (0,040 – 25,0) % | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.35-02 (ФР.1.31.2005.01758)
Твердые и жидкие отходы производства и потребления, почва, осадки, шлам, активный ил, донные отложения | Влажность (массовая доля влаги) | отходы, почва, осадки, шлам, активный ил, донные отложения | (0,05 – 80) % | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 (ФР.1.31.2009.05394)
Отходы производства и потребления | Нефтепродукты | Отходы | (0,02 – 80) % | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 (ФР.1.31.2010.07598)
Твердые и жидкие отходы производства и потребления, осадки, шлам, активный ил, донные отложения | Зольность | отходы, осадки, шлам, активный ил, донные отложения | (5,0 – 98) % | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02 (ФР.1.31.2005.01760)
Твердые и жидкие отходы производства и потребления, шламы, активный ил очистных сооружений | Азот аммонийный | отходы, шламы, активный ил очистных сооружений | (10,0 – 1000) мг/дм3 | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02 (ФР.1.31.2005.01761)
| Аммоний-ион (в пересчете на сухое вещество) |  | (20 – 2000) мг/кг
Отходы производства и потребления | Анионные поверхностно–активные вещества (АПАВ) | Отходы | (0,2 – 100) млн–1 (мг/кг) | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10 (ФР.1.31.2010.07600)
Отходы производства и потребления | Сульфат-ион | Отходы | (20,0 – 1000) млн–1 (мг/кг) | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 (ФР.1.31.2009.05755)
Нефтепродукты, нефть, присадки | Механические примеси | Нетфепродукты | (0,005 – 50) % отсутствие (менее 0,005 %) | ГОСТ 6370
Промышленные выбросы в атмосферу, газопылевые потоки | Скорость газопылевого потока | Промышленные выбросы, газопылевые потоки | (4 – 20) м/с | ГОСТ 17.2.4.06-90
Нефтепродукты отработанные | Механические примеси | Нетфепродукты | Наличие/Отсутствие | ГОСТ 26378.2
Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкость, дистиллированная вода | Интенсивность запаха при 20 °С | Вода питьевая | (0-5) баллов | ГОСТ Р 57164-2016 п. 5
Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкость, дистиллированная вода | Интенсивность запаха при 60 °С | Вода питьевая | (0-5) баллов
Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкость | Интенсивность вкуса | Вода питьевая | (0-5) баллов
Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкость | Интенсивность привкуса | Вода питьевая | (0-5) баллов
Природная (поверхностная и подземная) вода, очищенная сточная вода | Интенсивность запаха при 20 °С | Вода природная, сточная | (0-5) баллов | РД 52.24.496-2025 п. 9.3
Природная (поверхностная и подземная) вода, очищенная сточная вода | Интенсивность запаха при 60 °С | Вода природная, сточная | (0-5) баллов
Воды питьевые, пресные природные, сточные Водные вытяжки из грунтов, почв, осадков сточных вод, донных отложений, отходов | Острое токсическое действие по тест-объекту Daphnia magna Straus | Вода питьевая, природная, сточная Почва, грунты, отходы, донные отложения | Не оказывает острое токсическое действие на тест-объект/Оказывает острое токсическое действие на тест-объект | ФР.1.39.2007.03222
| Хроническое токсическое действие по тест-объекту Daphnia magna Straus (БКР₂₄) | Вода питьевая, природная, сточная Почва, грунты, отходы, донные отложения | Не оказывает хроническое токсическое действие на тест-объект/Оказывает хроническое токсическое действие на тест-объект
| Безвредная кратность разбавления вод, водных вытяжек, вызывающая гибель не более 10 % по тест-объекту Daphnia magna Straus за 96-часовую экспозицию (БКР₁₀-₉₆)/Безвредная кратность разбавления (БКР10-96) | Вода питьевая, природная, сточная Почва, грунты, отходы, донные отложения | (1-10000) раз
| Средняя летальная кратность разбавления вод, водных вытяжек, вызывающая гибель 50 % и более по тест-объекту Daphnia magna Straus за 96-часовую экспозицию (ЛКР₅₀₋₉₆)/ Летальная кратность разбавления (ЛКР50-96) | Вода питьевая, природная, сточная Почва, грунты, отходы, донные отложения | (1-10000) раз
Воды питьевые, пресные природные, сточные Водные вытяжки из грунтов, почв, осадков сточных вод, донных отложений, отходов | Острое токсическое действие по тест-объекту Scenedesmus quadricauda | Вода питьевая, природная, сточная Почва, грунты, отходы, донные отложения | Не оказывает острое токсическое действие на тест-объект/Оказывает острое токсическое действие на тест-объект | ФР.1.39.2007.03223
| Ингибирующая кратность разбавления вод, водных вытяжек, вызывающая снижение уровня флуоресценции хлорофилла на 50 % и более по тест-объекту Scenedesmus quadricauda по сравнению с контролем за 72 часа экспозиции (ИКР50-72) | Вода питьевая, природная, сточная Почва, грунты, отходы, донные отложения | (1-10000) раз
| Ингибирующая кратность разбавления вод, водных вытяжек, вызывающая снижение численности клеток водорослей на 50 % и более по тест-объекту Scenedesmus quadricauda по сравнению с контролем за 72 часа экспозиции (ИКР50-72) | Вода питьевая, природная, сточная Почва, грунты, отходы, донные отложения | (1-10000) раз
| Безвредная кратность разбавления вод, водных вытяжек, вызывающая снижение уровня флуоресценции хлорофилла не более 20 % по тест-объекту Scenedesmus quadricauda за 72-часовую экспозицию (БКР20-72) | Вода питьевая, природная, сточная Почва, грунты, отходы, донные отложения | (1-10000) раз
| Безвредная кратность разбавления вод, водных вытяжек, вызывающая снижение численности клеток водорослей не более 20 % по тест-объекту Scenedesmus quadricauda за 72-часовую экспозицию (БКР20-72) | Вода питьевая, природная, сточная Почва, грунты, отходы, донные отложения | (1-10000) раз